180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号      LJK/SZ2212-020

样品名称  出厂水

样品来源  兰西供水公司

送检单位  卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-020               第 2 页      共3页

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14               检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结果                     参考值

色(度)                          8                         ≤ 15

浑浊度（度 ）                  0.6                          ≤1

臭和味                         无异臭无异味             无异臭无异味

肉眼可见物                      无                            无

PH                              6.95                        6.5-8.5

溶解性总固体（mg/L）            361                        ≤ 1000

总硬度（mg/L）                  174                        ≤ 450

铁（mg/L）                      0.114                      ≤ 0.30

锰（mg/L）                      0.028                      ≤0.1

铝（mg/L）                      0.01                       ≤ 0.2

铜（mg/L）                      0.05                       ≤1.0

锌（mg/L）                      0.05                       ≤1.0

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：           编制：                      单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-020               第 2 页      共3页

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14               检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结论：                     检测结果                    参考值

氯化物  （mg/L）                33                         ≤250

硫酸盐  （mg/L）                47                         ≤250

铅      （mg/L）               0.005                       ≤0.01

汞      （mg/L）               0.0005                      ≤0.001

砷      （mg/L）               0.005                       ≤0.01

铬      （mg/L）               0.025                       ≤0.05

氟化物  （mg/L）               0.25                        ≤1.0

细菌总数CFU/ml                 20                         ≤100

总大肠菌群)(MPN/100ml )       未检出                      不得检出以

下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：           编制：                      单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2212-021

样品名称   末梢水（城西）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-021               第 2 页      共3页

样品名称：末梢水 （城西）          样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14                检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       9                         ≤15

浊度                          0.6                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.94                  6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.115                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.031                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 45                      ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.05                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2212-022

样品名称   末梢水（城南）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-022               第 2 页      共3页

样品名称：末梢水 （城南）          样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14                检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       10                       ≤15

浊度                          0.8                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.91                  6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.125                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.024                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 52                      ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.06                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2212-023

样品名称   末梢水（城东）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-023               第 2 页      共3页

样品名称：末梢水 （城东）          样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14                检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       8                       ≤15

浊度                          0.6                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.98                  6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.119                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.032                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 61                      ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.05                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2212-024

样品名称   末梢水（城北）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2212-024               第 2 页      共3页

样品名称：末梢水 （城北）          样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景卫

收样日期：2022.12.14                检测完成日期：2022.12.18

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       9                       ≤15

浊度                          0.8                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.96                  6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.108                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.022                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 49                      ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.05                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.12.18