绥兰环发 [2021] 19号

关于黑龙江兰西牧原农牧有限公司

兰西十四场新增供暖锅炉项目

环境影响报告表的批复

黑龙江兰西牧原农牧有限公司：

你公司报送的《黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西十四场新增供暖锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西十四场新增供暖锅炉项目，建设性质为新建，建设地点为兰西县平山镇民兴村。本项目主要内容为建设6台1.0t/h的燃气锅炉及配套设施，供厂内办公生活区及猪舍冬季取暖，2个30m³LNG罐（配套150Nm³/h气化撬），建筑面积108㎡，项目总投资151.5万，其中环保投资8.25万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）废水依托现有的黑膜沼气池，经厌氧发酵后产生沼液作为液态肥料施用于农田。

（三）新建6台1.0t/h燃气锅炉，烟尘通过8 m高排气筒排放。烟气排放浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气锅炉浓度限值要求。

（四）要选用低噪声设备，取有效减振、减噪及封闭措施，厂界噪声必须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物主要为锅炉软化水制备过程中产生的废离子交换树脂，由厂家更换后回收。

（六）该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，避免泄露事故发生。要建立完善的环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺如发生重大变化必须由有审批权的环境保护行政主管部门重新审批。

四、该项目纳入排污许可管理，应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入投用的“三同时”制度。竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

绥化市兰西生态环境局

二O二一年三月十八日

主题词：牧原十四场新增供暖锅炉项目   环评报告   批复

绥化市兰西生态环境局                 2021年3月18日

共印4份