## LH-DL6C 电路原理实验箱

一、概述

该系统以箱式设计，集电源、测量用电表、实验模块于一体，实验时只需外接信号源等即可在每个实验模块中进行实验，实验箱连接部分采用了锁紧叠插式镀金大孔，连接可靠、寿命长，实验数据精确，面板采用了双面设计工艺，正面为线路原理，反面为具体线路分布和元件，使学生在实验时对原理一目了然。

图片仅供参考

- 组成			                                 						由铝木合金材料制作箱体，无任何污染源，箱体内含直流稳压工作电源、实验用恒流源和恒压源、测量用直流电流表、直流电压表、实验电路模块区等组成。

三、主要技术指标

1）输入交流AC：220V，±10%。

2）直流稳压输出 DC：±12V/1.5A，DC：5V/1.5A。

3）直流稳压可调输出:DC:0～±24V/1A连续可调输出,每路电源均有短路保护自动恢复功能。

4）恒流源：0～50mA可调恒流源输出，有开路保护功能。

5) DDS函数信号发生器

输出波形：正弦波，方波（占空比可调），三角波，锯齿波，四脉方列、八脉方列。

频率范围：0.01Hz ~ 2MHz（频率可精确调节）

频率分辨率:0.01Hz(10mHz)

输出幅值：≥10Vp-p(空载)

输出阻抗：51Ω±10%

方波占空比范围: 1%~99%

TTL 输出: 频率范围0.01Hz ~ 2MHz,幅度>3Vp-p

扫频功能: 支持线性扫描和对数扫描方式；频率设定范围0.01Hz ~ 2MHz；

频率扫描范围， M1预设频率~M2预设频率；扫描速率 1s~99s/步进。

6)配置0-99Ω连续可调数字式电位器。

7)提供数字式直流电流表1只，各分0~2mA 、0~20mA、0~200mA 共3档测量。

8）提供数字式直流电压表1只，分200mV、2V、20V共3档测量。

9) 数字频率计，测量范围：1HZ-60MHZ ，液晶显示，可对内部/外部信号进行频率测量。

10）计数器：计数范围：0-4294967295，输入幅度：1Vp-p~20Vp-p。

11)设计有扩展模块接入区1个，大小155×100mm。

12)安全保护措施：设计有电源输入输出专用保护电路板，具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。

13）整机消耗功率：≤0.5 KVA

14) 机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，参考外形尺寸 480×360×150mm。

四、实验器件组成

有l～2W电阻大于22只、电容不少于7只、电感不少于6只、电位器6只(2只500、2只1K、1只5K、1只100K)，运放四组等，这些器件包含下列实验模块中。
	1）元器件伏安特性的测量

2）电路中电位的研究

3）戴维南定理和诺顿定理

4）叠加定理和互易定理

5) 基尔霍夫定律的验证

8）一阶动态电路

9）二阶动态电路

10）负阻抗变换器电路

11）R、L、C串、并联谐振电路

12）受控源VCVS、VCCS电路

13）回转器电路

14）留有扩展模块接入区，可以任意扩展其它实验模块。

五、主要实验项目

1）基本电工仪表的使用与测量误差的计算
2）减少仪表测量误差的方法

3) 电阻的串联、并联和混联
4) 电路故障分析
5）线性与非线性元件的伏安特性。
6)电位及其与电压关系的研究。
7）基尔霍夫定理。
8）叠加定理。
9）电压源与电流源的等效变换。
10）戴维南及诺顿定理。
11）受控源VCVS、VCCS的实验。
12）典型电信号的观察和测量。
13）RC一阶电路的响应测试。
14）二阶电路的响应测试。
15) RC选频网络特性测试。
16) R、L、C串联谐振电路的研究。
17）R、L、C并联谐振电路的研究。
18) 双口网络测试。

19）回转器实验
20)其它电路的研究

六、实验箱配置表

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-DL6C实验主机箱 | 含详细技术指标里全部软硬件 | 1台 |
| 2 | 2号实验用导线 | 长0.5米 | 25根 |
| 3 | 交流电源线 | 长1.5米 | 1根 |
| 4 | 电流测试线 | 长0.5米 | 1根 |
| 5 | 实验指导书 |  | 1本 |
| 6 | 保险丝 |  | 2支 |

附：使用本实验箱需配套仪器仪表：万用表和示波器(普通双通道数字示波器）