青岛碱业发展有限公司新河厂区

消防系统维保、灭火器维保、建筑电气防火安全检测招标文件

青岛碱业发展有限公司新河厂区内青岛碱业发展有限公司平度分公司、青岛碱业钾肥科技有限公司的消防系统维保、灭火器维保和建筑电气防火安全检测项目进行公开招标。

## 1.招标说明

## 1.1招标项目名称：青岛碱业发展有限公司新河园区（平度分公司、钾肥公司）消防系统维保、灭火器维保和建筑电气防火安全检测。

1.2项目地址：青岛平度市新河生态化工科技产业基地海湾路8号。

## 1.3招标内容及技术要求
1.3.1消防系统维保内容（包1）

1.3.1.1安全疏散设施系统

1.3.1.2消防给水设施系统

1.3.1.3消火栓系统

1.3.1.4消防电气设施系统

消防系统维保设施及数量详见附件一。

1.3.2灭火器维保内容（包2）

1.3.2.1主要包括灭火器检查、充装、加压、换药和维修等。

1.3.2.2灭火器型号及数量

## MF/ABC4：354具； MF/ABC8：12具；MT5：52具；MFT35：3具；MFT50：5具。

## 1.3.3 建筑电气防火检测内容（包3）

1.3.3.1消防电气防火检测建筑面积约为51973㎡。其中平度分公司约18000㎡，钾肥公司约33973㎡。

## 1.3.3技术及服务要求

## 1.3.3.1维保单位要严格执行《建筑消防设施的维护管理》（GA587-2005）标准。

## 1.3.3.2派遣的维保人员必须通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有高级技能以上等级职业资格证书且每次不少于2人。

## 1.3.3.3 维保单位须提供优质的现场服务，并具备快速反应能力，在接到问题反馈电话通知后，务必在4小时内派人赶到青岛平度市新河生态化工科技产业基地海湾路8号现场。同时，应根据需要，及时完成现场灭火器的更换工作。

## 1.3.3.4电气防火检测的依据是DB37/655-2011《建筑电气防火检测技术规范》，以及参照现行国家标准、行业标准、地方标准。

## 2.投标单位资格要求

2.1投标单位需具有独立法人资格，标书中提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件必须合法有效,复印件加盖公司印鉴。

2.2投标单位投标时必须携带授权委托书及身份证原件（如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）。

2.3参加消防系统维保投标的单位注册资金 200万元以上（含200万元），具有消防设施维保检测二级（或临时二级）及以上资质，在社会消防技术服务信息系统中已注册并符合要求；参加灭火器维保投标的单位注册资金50万元以上（含50万元）, 具有消防设施维护保养检测二级（或临时三级）及以上资质，在社会消防技术服务信息系统中已注册并符合要求；参加建筑电气消防安全检测的单位注册资金200万元以上（含200万元），具有建筑防火检测资质，在社会消防技术服务信息系统中已注册并符合要求。

2.4投标单位应至少提供近三年5个相同或类似项目规模维保和检测业绩证明（合同扫描件），且在经营活动中没有违法记录。
2.5投标报价：
2.5.1参加消防系统维保投标单位，要求报招标年度内（2022年9月-2023年8月）包干价格，见附件四。
2.5.2参加灭火器维保投标单位，要求按照灭火器型号分项报价,见附件五。

2.6 投标申请截止时间：2022年9月22日9：00（北京时间）前。在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以邮件或书面方式发给参与投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
2.7 投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。
2.8 投标单位于9月21日前16：00前交纳投标保证金3000元（叁仟元整），电汇至青岛碱业发展有限公司账号，逾期未交者视为自动放弃。中标单位的保证金自动转为履约保证金，在合同履行完毕后无息退还，未中标单位的保证金于招标单位确定中标结果后7个工作日内无息退还。

电汇信息如下：

名称：青岛碱业发展有限公司

税号：91370200661265583B

地址：青岛市李沧区四流北路78号

电话：0532-88082240

开户行：交通银行青岛李沧二支行

账号：372005550018010103525。

2.9 若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格，并没收投标保证金。

3.投标文件的编制：
标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：
3.1  投标文件正本一份，副本四份，并具有以下内容：
3.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
3.1.2法人代表资格证明书。
3.1.3 如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》原件并加盖公章。
3.1.4 各种资质证书和获奖证书。

3.1.5 招标单位拟派遣参加维保人员的相关资质证明。
3.1.6 企业或公司简介、履约能力和近期主要业绩证明（合同扫描件）。
3.1.7投标函(附件二)。
3.1.8报价单（附件四、附件五、附件六）。
    投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，按开标时间自带到招标会址。

4.开标：

4.1 时间：2022年9月22日10：30（如有变动，临时通知）。

4.2 地点：青岛碱业发展有限公司供销部二楼会议室。

4.3 参加人员：

4.3.1青岛碱业发展有限公司招标小组成员。

4.3.2 投标单位法人代表或法人代表委托人。

4.4  开标程序：

4.4.1 2022年9月22日10：00 到青岛碱业发展有限公司签到。

4.4.2 2022年9月22日10：30开始招标。

4.4.3 招标单位主持会议，宣布有关事宜。

4.4.4 招标单位审核投标单位资格。

4.4.5 投标单位单独向招标小组公开报价，报价次序抽签决定。

4.4.6 招标小组对投标单位报价及企业情况综合评估，在资质及业绩相仿情况下优先考虑报价，确定中标单位。

5.招标原则：

5.1  评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价，不承诺最低价中标，主要考虑以下因素：

5.1.1 报价情况。

5.1.2 企业信誉和业绩情况。

5.1.3 执行合同的能力。

5.2 中标单位在中标后15日内与招标单位签定合同，如中标单位不能在规定时间内完成合同签定，则视为不响应中标，保证金不退。按照评标结果的顺序由第二单位递补。

5.3  中标单位在中标后，应根据两公司灭火器具体型号和数量、消防设施归属情况，分别与两公司签定合同。

5.4不作解释的原则。
6.付款方式：
    合同完成后30日内，中标单位根据灭火器具体数量、消防设施情况和电气防火检测面积，分别向平度分公司、钾肥公司开具全额增值税专用发票，发票入账30日内银行现汇支付。

7．联系方式
7.1联系人： 王锋钢
7.2电  话：0532-68081229；13706426980
7.3 E-mail: 13553055094@163.com

2022年9月8日

附件一：

消防维保设施、数量

| 名 称 | 厂房类型 | 戊类 | 行政区域 | 青岛平度市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | 14.51万㎡ |
| 总建筑面积 | 6.09万㎡﹙分公司26939㎡，钾肥33973㎡﹚ |
| 明细 | 总数 | 分公司数量 | 钾肥数量 |
| 消防设施 | 室外消火栓型号及数量 | 24个 SS100/65-1.0 | 14个 | 10个 |
|  | 室内消火栓型号、附件及数量 | 28个 DN65；消防水带、消防水枪、接扣：28套；消防卷盘91套 | 消防水带、消防水枪、接扣：25套；消防卷盘20套 | 消防水带、消防水枪、接扣：3套；消防卷盘71套 |
|  | 室外消火栓给水管道 | 主管径DN200的球墨铸铁管，承插连接，埋深1.5m，管道总长约2480m | 1500 m | 980 m |
|  | 消防柜：每个柜内有消防防护面罩6个、水带4盘、消防斧1把、8Kg干粉灭火器2具、地上消火栓扳手2个、地下消火栓扳手1个，水桶2个，应急绳2盘，铁锨2张。 | 6个 | 3个 | 3个 |
|  | 微型消防站 | 消防服6套 | 6套 | 0 |
|  | 带电应急照明、安全疏散标识、安全出口标识 | 605个 | 273个 | 332个 |
|  | 防火门（窗） | 甲级15个；乙级47个（含6扇窗）；丙级2 个 | 甲级4个；乙级38个（含6扇窗）；丙级2 个 | 甲级11个、乙级9个 |
|  | 消防泵房内的电动消防泵数量及其连接管道 | 电动消防水泵2台XBD4.5/35-125-200AL，Q=35L/s，H=45m，N=30kW 。 应急柴油发电机2台； 消防水箱1个。管道主管径DN200，焊接连接。 | 消防水箱1个 | 1、电动消防水泵2台； 2、应急柴油发电机2台； |
|  | 室内消火栓管道型号 | 主管径DN100，分管道管径DN65，螺纹连接。 |

附件二

投标函

：

1．我单位已仔细研究了（单位名称）灭火器维保和消防系统维保项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成维保内容。

2．我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成维保任务。

5．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

## 附件三

法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权（单位名称）          的（姓名、职务）           为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

## 附件四

| 投标报价明细表 |
| --- |
| 项目名称：消防系统维保 |
| 投标单位（章） 单位：人民币/元 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 分公司报价 | 钾肥报价 | 合价 |
| 1 | 安全疏散设施系统 | 项 |  |  |  |
| 2 | 消防给水设施系统 | 项 |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统 | 项 |  |  |  |
| 4 | 消防电气设施系统 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 项 |  |  |  |
| 7 | 项目综合管理费 | 项 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |
| 9 | 总计 |  |
| 10 | 总计大写 |  |
| 注释：本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险（消防系统备件更换及法定检测费用除外）。 |

## 附件五

| 投标报价明细表 |
| --- |
| 项目名称：灭火器维保 |
| 投标单位（章） 单位：人民币/元 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  | 总数 | 分公司 | 钾肥 |  |  |
| 1 | MF/ABC4（干粉） | 具 | 354 | 260 | 94 |  |  |
| 2 | MF/ABC8（干粉） | 具 | 12 | 6 | 6 |  |  |
| 3 | MT5（CO2） | 具 | 52 | 32 | 20 |  |  |
| 4 | MFT35 | 具 | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | MFT50 | 具 | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  | - | - | - | 金额 | 金额 | - |  |
| 6 | 其他维修费 | - | - |  |  | - |  |
| 7 | 项目综合管理费 | - | - |  |  |  |  |
| 7 | 总计金额小写 |  |
| 8 | 总计金额大写 |  |
| 注释：本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险（消防系统备件更换及法定检测费用除外）。 |

## 附件六

| 投标报价明细表 |
| --- |
| 项目名称：建筑电气防火安全检测 |
| 投标单位（章） 单位：人民币/元 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  | 总面积 | 分公司 | 钾肥 |  |  |
|  | - | - | - | 金额 | 金额 | - |  |
| 6 | 其他 | - | - |  |  | - |  |
| 7 | 总计金额小写 |  |
| 8 | 总计金额大写 |  |
| 注释：本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险。 |