临沂市中医医院可视化喉罩

二次集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备耗材，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

3、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

4、法定代表人身份证明。

5、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

6、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

7、耗材报价表（需列出产品名称、生产厂家、规格型号、单位、单价、产品注册证号等项目），并加盖公章。

8、提供近三年内山东省三甲医院的用户名单、联系电话。

9、售后服务承诺。

- 相关规格参数要求：

1.用于气道应急管理的可视化三腔喉罩，可实现在手术期间全程可视。

2.配置：显示器（内置电池），可视系统，显示终端充电器，数据线，定制软镜，图像数据转接线，三腔喉罩。

3.参数要求：

| 病人体重（kg） | 适用的气管插管（mm） | 能通过引流腔的胃管（Fr） | 视频管外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-50 | 7.0 | 16 | 4.0 |
| 50-70 | 7.5 | 16 | 4.0 |
| 70-100 | 8.0 | 16 | 4.0 |

三、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、请提供样品。

3、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

四、标书报送时间、地点

标书报送时间截止2020年7月1日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：0539-8215201