临沂市中医医院多功能经皮肾镜

二次集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

3、法定代表人身份证明。

4、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

5、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

6、参与产品的技术指标、特性、参数、检验、测试报告、相关批件等资格和质量证明文件。

7.提供近三年山东省内三甲医院的用户名单，联系电话。

- 规格要求：

1.设备名称：多功能经皮肾镜

2.设备数量： 1台

3.设备技术要求：

3.1、用途：可作输尿管短镜、微经皮肾镜、标准经皮肾镜使用；

3.2、目镜为12度，长度224mm；

3.3、镜鞘16Fr、20 Fr、23 Fr三种；

3.4、镜鞘内有两个通道：一个放目镜、一个放探针等器械，能有效保护目镜；

3.5、配置要求：12度目镜1条，16Fr、20 Fr、23 Fr镜鞘各一个、光纤夹头1个、取石钳1把、密封帽10个。

三、售后服务承诺：

1、质保期至少2年，并提供厂家出具的质保函（盖章确认），终身维修，响应时间＜6小时；

2、严禁携带国家淘汰、禁止使用、技术落后、质量不过关的产品前来投标，产品生产日期为到供货日期不超过一年，违者终止投标，投标结果无效；

3、中标人所投报的进口设备在供货时须提供报关单装箱单并加盖公章，否则视为验收不合格；

4、属于医学计量器具检测目录范围内的医疗设备（器械），乙方必须通过山东省计量科学院、临沂市计量检定所或甲方认可的第三方检定机构检定，取得检定/检测证书并提交甲方；

5、提供设备的详细配置，提供选配件及耗材的相关资质及详细价格清单。

四、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

五、报送时间、地点

标书报送时间截止2021年3月29日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：8215201