临沂市中医医院子弹头型鼻肠喂养管

集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备耗材，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

**一、竞价人需要提供的书面文件**

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

3、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

4、法定代表人身份证明。

5、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

6、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

7、耗材报价表（需列出**产品名称、生产厂家、规格型号、单位、单价、产品注册证号**等项目），并加盖公章。

8、提供近三年内山东省三甲医院的用户名单、联系电话。

9、售后服务承诺。

**二、相关功能技术参数要求：**

外形：“子弹头”设计

材质：惰性聚氨酯（TPU）材质

型号：10F、12F 管体内径更大

接头：三通多功能接头 喂药、冲管

长度：140cm

功能：可实现床旁徒手盲插至空肠

导丝：提供更好力量传导及支撑性，且不易在胃内打折提高置管成功率。

内外径：外径4.0mm，内径3.0mm，75%的内外径比值细管大腔，增强液体通过性。

涂层： 管子头端和内壁独特的水溶性润滑剂，遇水激活的超滑涂层，方便置管的顺滑性和喂养防堵性。

显影：全造影管身清晰显影。

开孔：单孔侧切，出液量大，有效防止出液口堵塞。

置管时间：置管正常15-20分钟置入可达空肠，完成X线定位可立即喂养。

导管特点：

1、柔软，韧性好，舒适度高。

1. 留置时间长。
2. 容易操作，肠管前端超滑处理，推进阻力较小。
3. 置管过程中无体位要求，一人即可完成置管工作。
4. 不易堵管，内外径比大。

6、内膜有特殊涂层处理，可防止营养液挂壁堵塞。

**三、标书、报价方式及其他**

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2**、**医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

3、请提供样品。

**四、标书报送时间、地点**

标书报送时间截止2021年6月3日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：0539-8215201