临沂市中医医院

手术室用器械篮筐、中医定向透药治疗仪

集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

3、法定代表人身份证明。

4、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

5、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

6、参与产品的技术指标、特性、参数、检验、测试报告、相关批件等资格和质量证明文件。

7.提供近三年山东省内三甲医院的用户名单，联系电话。

二、竞价采购项目售后服务要求：

1.售后服务及承诺

1.1质保期至少3年，终身维修，响应时间＜6小时

1.2严禁携带国家淘汰、禁止使用、技术落后、质量不过关的产品前来投标，

产品生产日期为到供货日期不超过一年，违者终止投标，投标结果无效。

1.3提供选配件及耗材的详细价格清单，并注明是否开放，能否重复使用，

重复使用的消毒方式，资质证件齐全.

1.4中标人所投报的进口设备在供货时须提供进口报关单和装箱单等证明文件（复印件加盖公章），则视为验收不合格。

1.5属于医学计量器具检测目录范围内的医疗设备（器械），乙方必须通过

山东省计量科学院、临沂市计量检定所或甲方认可的第三方检定机构检定，

取得检定/检测证书并提交甲方。

三、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

四、报送时间、地点

标书报送时间截止2022年8月2日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：8215601