临沂市中医医院**一次性使用肺泡灌洗导管**

集中竞价采购须知

 为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备耗材，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

**一、竞价人需要提供的书面文件**

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

3、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

4、法定代表人身份证明。

5、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

6、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

7、耗材报价表（需列出**产品名称、生产厂家、规格型号、单位、单价、产品注册证号**等项目），并加盖公章。

8、提供近三年内山东省三甲医院的用户名单、联系电话。

9、售后服务承诺。

**二、相关功能技术参数要求：**

**1.一次性使用肺泡灌洗导管装置参数**：

组成及用途：肺泡灌洗导管由注入口，手柄，和插入管组成，附件有积液瓶和接头。根据插入管直径可分为不同规格，经环氧灭菌，为无菌状态。与内窥镜配套使用，用于对肺泡的精准灌洗，喷洒药物，和造影。

特点：肺泡灌洗可到达肺部器官10级以上，回收率不低于60%。头端双Marker点设计，容易识别导管到达位置，观察灌洗夜回收过程。

**三、标书、报价方式及其他**

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2**、**医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

3、请提供样品。

**四、标书报送时间、地点**

标书报送时间截止2023年4月6日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

 标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

 联系电话：0539-8215601