临沂市中医医院

高、低温灭菌化学指示打印标签

集中竞价采购须知

 为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备耗材，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

**一、竞价人需要提供的书面文件**

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

3、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

4、法定代表人身份证明。

5、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

6、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

7、耗材报价表（需列出**产品名称、生产厂家、规格型号、单位、单价、产品注册证号**等项目），并加盖公章。

8、提供近三年内山东省三甲医院的用户名单、联系电话。

9、售后服务承诺。

**二、相关竞价产品规格技术要求：**

材质：合成纸

规格：高温65mm\*50mm

 低温61mm\*34mm

要求：耐水洗，耐高温，粘性好，灭菌后标签会变色到合格颜色。

用途：1、每个灭菌包的包外化学指示六项标识粘贴。

2、作为灭菌包外标识可打印专属码进行质量追溯。

**三、标书、报价方式及其他**

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2**、**医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

3、请提供样品。

**四、标书报送时间、地点**

标书报送时间截止2022年8月10日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

 标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

 联系电话：0539-8215601