**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 钟祥市华醇新能源有限公司 | | | | | |
| **项目名称** | M100车用甲醇燃料加注站安全现状评价报告 | | | | | |
| **业务类别** | 其他 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 夏鹏 | | 王冬梅 | | 谭辉 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、鲁小芳 | | 2021.9.1 | | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 | | **/** | 专职 |
| 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | | 42180175866 | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 | | **/** | 专职 |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | | 42190219314 | 专职 |
| 王正飞 | 电气/自动化 | 035979/S011032000110192001415 | | 42190219274 | 专职 |
| 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 | | 42180199401 | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | | 42180175741 | 专职 |
| — | — | — | | — | — |
| **项目简介** | | | | | | |
| 钟祥市华醇新能源有限公司成立于2016年9月，主要从事M100车用甲醇燃料零售，年销售约200吨。M100车用甲醇燃料加注站在完善安全“三同时”手续的前提下，于2018年4月建成投用，荆门市行政审批局核发了危险化学品经营许可证。该站占地面积1980 ㎡，设30 m³埋地储罐4个，两台加注机，参照《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2014）中3.0.9加注站等级划分的规定，该站规模为二级加注站。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 夏鹏、鲁小芳 | | | | | |
| **勘察时间** | 2021.6.23（勘查时间）、2021.7.1（复查时间） | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 加注站未规定出入口，未设置标识。  加注岛端部未设置防撞柱。  加注站未设置洗眼器，未配备护目镜、耐腐蚀手套等。  卸醇口箱、储罐操作井盖未加装锁具。  加注站罩棚内设置了2块灭火毯，应补充到至少5块。  卸醇区未配备罐车静电导除夹。  加注机附近一灭火器保险插销、铭牌缺失。 | | | | | |
| **评价项目其他信息** | 人员照片C:/Users/fengxing003/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211126170613/output_1.jpgoutput_1 | | | | | |