**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 钟祥市长寿镇闫泉加油站 | | | | | |
| **项目名称** | 钟祥市长寿镇闫泉加油站安全现状评价报告 | | | | | |
| **业务类别** | 化学原料、化学品及医药制造业 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 夏鹏 | | 王冬梅 | | 邹德新 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、谭辉 | | 2020.10.8 | | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 肖阳春 | 化工工程 | 016462/1200000000100228 | | **/** | 专职 |
| 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 | | **/** | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | | **/** | 专职 |
| 张苛 | 化工工程 | 028935/1600000000200959 | | **/** | 专职 |
| 宋帅华 | 机械/电气 | 027043/1500000000302338 | | **/** | 专职 |
| 夏鹏 | 材料学 | 035984/S011032000110192000988 | | **/** | 专职 |
| 谭辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 | | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 | | **/** | 专职 |
| — | — | — | | — | — |
| **项目简介** | | | | | | |
| 钟祥市长寿镇闫泉加油站始建于1995年，原名钟祥市长寿祥瑞加油站，于2005年变更为钟祥市长寿镇闫泉加油站。主要从事汽油、柴油的批发零售及加油站便利店经营。年销售油品约100吨，占地面积3000 m2，埋地油罐3个，30 m3汽油罐2个，30 m3柴油罐1个，属于三级加油站。钟祥市长寿镇闫泉加油站于2018年完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并安装了双层罐泄漏报警仪、油品液位显示仪等安全设施。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 夏鹏、肖阳春 | | | | | |
| **勘察时间** | 2020.8.5 | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 1、无出入口标识。2、加油区无划线。3、无安全警示标识。4、加油岛杂物。5、油罐法兰螺栓未上齐。6、量油口未上锁。7、油罐杂物。8、与周边民房无围墙。9、站房与加油机间距不足。10、核实与通信线和高压线距离。 | | | | | |
| **评价项目其他信息** | 人员 (2) | | | | | |