**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌宜都石油分公司 |
| **项目名称** | 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌宜都中心加油站防渗改造项目安全验收评价 |
| **业务类别** | 危险化学品经营 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 谭辉 | 王冬梅 | 余海波 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏 鹏、鲁小芳 | 2021.11.17 | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | 42180175866 | 专职 |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | 42190219314 | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 | **/** | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 | **/** | 专职 |
| 王正飞 | 电气/自动化 | 035979/S011032000110192001415 | 42190219274 | 专职 |
| 叶朦 | 化工工艺 | 039947/S011032000110203000729 | **/** | 专职 |
| 夏鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | **/** | 专职 |
| 张苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 | 42180199401 | 专职 |
| 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 | **/** | 专职 |
| 王冬梅 | 化学工艺 | 030942/S011032000110191000567 | 42180175741 | 专职 |
| **项目简介** |
| 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌宜都梁家畈加油站位于宜都市枝城镇洋溪村七组，主要经营范围包括汽油、柴油销售等。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 谭辉、鲁小芳 |
| **勘察时间** | 2021.3.29、2021.10.29 |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1.未设双层管线防渗在线监测、双层管线渗漏报警器。2.应急照明灯数量不足。3.消防灭火设施配置和设计不一致。4.加油机内接地线接线不牢。5.无便携式可燃气体检测报警仪。6.无限重标识。7.应急救援器材配置和设计不一致。8.无摩托车加油点。 |
| **评价项目其他信息** | 11fd85e838b0ebac2523e57aa67e2afIMG20210329141903 |