**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 钟祥市郢康加油站 |
| **项目名称** | 钟祥市郢康加油站安全现状评价 |
| **业务类别** | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 肖阳春 | 王冬梅 | 邹德新 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、谭辉 | 2020.12.30 | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 肖阳春 | 化工工程 | 016462/1200000000100228 | **/** | 专职 |
| 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 | **/** | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | **/** | 专职 |
| 张苛 | 化工工程 | 028935/1600000000200959 | **/** | 专职 |
| 宋帅华 | 机械/电气 | 027043/1500000000302338 | **/** | 专职 |
| 夏鹏 | 材料学 | 035984/S011032000110192000988 | **/** | 专职 |
| 谭辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 | **/** | 专职 |
| — | — | — | — | — |
| **项目简介** |
| 钟祥市郢康加油站成立于2014年11月，主要从事汽油、柴油的批发零售及加油站便利店经营。年销售油品约150吨，占地面积851 m2，埋地油罐3个：30 m3汽油罐2个，30 m3柴油罐1个，属于三级加油站。钟祥市郢康加油站于2017年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并安装了双层罐泄漏报警仪、油品液位显示仪等安全设施。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 夏鹏、肖阳春 |
| **勘察时间** | 2020.9.18 |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1. 量油口未上锁。
2. 油罐区爬梯不安全。
 |
| **评价项目其他信息** | 人员照片 |