**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 咸丰三特旅游开发有限公司 |
| **项目名称** | 咸丰三特旅游开发有限公司鸡公山景区、四洞峡景区、大溪洞景区安全风险评估报告 |
| **业务类别** | 其他 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 冀仕盛 | 董颖 | 邹德新 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 郭辉、黎翰林 | 2020.7.14 | 余连三 | 董颖 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 冀仕盛 | 机电工程 | 0800000000207709 | **/** | 专职 |
| 郭 辉 | 测绘工程 | S011032000110192001195 | **/** | 专职 |
| 黎翰林 | 采矿工程 | 1700000000300584 | **/** | 专职 |
| 黄 未 | 通信工程 | 1800000000300556 | **/** | 专职 |
| 谭新孟 | 环境工程 | 1800000000300510 | **/** | 专职 |
| 余连三 | 地质 | 1100000000100216 | **/** | 专职 |
| 邹德新 | 化学工程与技术 | S011032000110191000471 | **/** | 专职 |
| 董 颖 | 安全 | 1100000000200063 | **/** | 专职 |
| **项目简介** |
| 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，辨识和分析鸡公山景区、四洞峡景区、大溪洞景区三个项目在运营过程中可能存在的安全风险，科学评估其风险程度，根据《中华人民共和国旅游法》第四十二条的规定，景区开放应有必要的安全设施及制度，经过安全风险评估，满足安全条件。鉴于此，三特公司特委托我公司对其鸡公山景区、四洞峡景区、大溪洞景区项目进行安全风险评估。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 余连三、黎翰林、郭辉 |
| **勘察时间** | 2019.11.24 |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1、鸡公山上段有两处电线安装不规范；2、景区接待中心灭火器数量不足；3、景区警示提示标志不足：（1）鸡公山景区索道吊厢无严禁左右晃动、嬉闹，严禁吸烟标牌。游步道内增加严禁翻越护栏、严禁吸烟、严禁烟火。电器部分的电机及开关箱设立有电警示标志；（2）四洞峡景区游步道沿途严禁烟火、应急避险指示标识标牌数量不足；（3）游步道沿途严禁翻越护栏、严禁吸烟、严禁烟火、下雨地板湿滑，注意摔跤等标牌数量不足。4、四洞峡景区沿途山体存在较多浮石；5、大溪洞景区洞内上方存在松动悬浮石。 |
| **评价项目其他信息** |  |