**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 钟祥市辉皞加油站 | | | | | |
| **项目名称** | 钟祥市辉皞加油站安全现状评价报告 | | | | | |
| **业务类别** | 其他 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 夏鹏 | | 王冬梅 | | 谭辉 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、鲁小芳 | | 2021.6.10 | | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 | | **/** | 专职 |
| 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | | 42180175866 | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | /0800000000207709 | | **/** | 专职 |
| 宋帅华 | 电气 | 027043/1500000000302338 | | **/** | 专职 |
| 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/1600000000200959 | | 42180199401 | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | | 42180175741 | 专职 |
| — | — | — | | — | — |
| — | — | — | | — | — |
| **项目简介** | | | | | | |
| 钟祥市辉皞加油站成立于2013年5月，主要从事汽油、柴油零售。年销售油品约100吨，占地面积600 m2，埋地油罐3个：20 m3汽油储罐1个，20m3汽油和柴油鸳鸯储罐1个，20 m3柴油储罐1个，属于三级加油站。钟祥市辉皞加油站于2017年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并于2021年6月安装了双层罐液位报警仪等安全设施。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 夏鹏、鲁小芳 | | | | | |
| **勘察时间** | 2021.3.23 | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 无出入口标识。  加油作业区无划线。  加油岛无防撞柱。  推车式灭火器超充装。  加油岛有杂物。  无摩托车加油点。  量油帽未上锁。  无液位仪。  静电释放仪无报警。  消防沙无防雨措施。 | | | | | |
| **评价项目其他信息** | IMG_20210426_134235 | | | | | |