**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 湖北泰盛化工有限公司 | | | | | |
| **项目名称** | 草甘膦结晶液资源化利用深度处理项目安全验收评价 | | | | | |
| **业务类别** | 其他 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 谭辉 | | 王冬梅 | | 谭辉 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、鲁小芳 | | 2021.5.25 | | 周智鑫 | 王冬梅 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | | **/** | 专职 |
| 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 | | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 | | **/** | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气/自动化 | 012346/0800000000207709 | | **/** | 专职 |
| 杨 宏 | 自动化 | 008587/0800000000207705 | | **/** | 专职 |
| 张苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/1600000000200959 | | **/** | 专职 |
| 夏鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | | **/** | 专职 |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | | **/** | 专职 |
| 王冬梅 | 化学工艺 | 030942/S011032000110191000567 | | **/** | 专职 |
| **项目简介** | | | | | | |
| 湖北泰盛化工有限公司（以下简称“公司”）是兴发集团控股子公司，位于兴发集团宜昌新材料产业园，是国家级高新技术企业。  本项目为草甘膦结晶液的深度处理项目，主要针对草甘膦结晶液处理后产生的十水焦磷酸钠及副产品十二水磷酸氢二钠和氯化钠废水进一步进行处理从而得到二水磷酸氢二钠和氯化钠。设计年处理草甘膦结晶液27万吨，其产品主要为二水磷酸氢二钠和氯化钠，二水磷酸氢二钠（简称二水二钠，分子式为Na2HPO4·2H2O）的产生量为50000吨/年（其中二水磷酸氢二钠含量97%、水含量3%）；氯化钠的产生量为40000吨/年。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 谭辉、张苛 | | | | | |
| **勘察时间** | 2021.3.17 | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 1.消防设施数量不足。  2.MVR厂房楼梯间未见疏散指示标志灯。  3.厂房栏杆无踢脚板。  4.配电室堆放杂物，窗户无网罩。  5.本项目暂未完成消防验收。 | | | | | |
| **评价项目其他信息** | 2.4归档照片12.4归档照片2 | | | | | |