生产经营（管理服务）主要内容

| 项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150万吨/年铁钢材生产线 | 钢材、290万吨/年 | 钢铁全流程生产工艺 | 废水、废气、固废、噪声 |

废水排放信息（2019年12月）

| 废水排放口编号位置1 | （与排污许可证或者环评报告一致） | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | （国标污水排放标准（GBxxx号或污水处理厂接管标准） |  | ≤mg/L | mg/L | （与排污许可证或者环评报告一致） |
| 监测单位和方式 | 自行手工/自动监测或委托xxx单位监测 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 年 月 日 时 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 核定年排放废水总量 | 0 吨/年 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 实际年排放废水总量 | 0 吨/年 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 全部循环使用，不外排 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA002-80吨锅炉 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011)表1 | 烟尘 | 10≤mg/m3 | 2.8mg/m3 | 1.941吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 100≤mg/m3 | 25.47mg/m3 | 17.79吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12 月 31 日23 时 | 氮氧化物 | 200≤mg/m3 | 63.39mg/m3 | 43.6吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA003-50吨锅炉 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 8.78mg/m3 | 4.46吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 100≤mg/m3 | 14.51mg/m3 | 7.015吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12 月 31 日 时 | 氮氧化物 | 200≤mg/m3 | 56.77mg/m3 | 28.63吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA004-原料1#除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 12mg/m3 | 0.6吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA005-原料2#除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 11mg/m3 | 0.48吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA006-高炉原料中转站 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 11mg/m3 | 2.693吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA007 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 17mg/m3 | 12.672吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA008-烧结一期机尾 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 15.11mg/m3 | 44.96吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA009-1#高炉炉顶 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 12mg/m3 | 3.801吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA010-2#高炉出铁场 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 9.41mg/m3 | 1.963吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA011-高炉喷煤 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 15mg/m3 | 7.128吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA012-1#高炉供料 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 11.41mg/m3 | 8.786吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA013-1#650m³高炉出铁场 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 11mg/m3 | 11.325吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA014-2#1080m³高炉供料 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 9.92mg/m3 | 11.368吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA015-高炉热风炉 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28863-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 10.41mg/m3 | 15.947吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 100≤mg/m3 | 10.3mg/m3 | 15.826吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 200≤mg/m3 | 76.43mg/m3 | 117.246吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA016-1#转炉一次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 26.5mg/m3 | 3.744吨/年 |
| 监测单位和方式 | 委托第三方单位监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 8月 28日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA017-一炼钢二次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 6.4mg/m3 | 16.027吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA018-精炼炉 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11mg/m3 | 12.038吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA019-2#转炉一次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 14.9mg/m3 | 1.365吨/年 |
| 监测单位和方式 | 委托第三方单位监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 8月 28日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA020-3#转炉一次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 21mg/m3 | 12.024吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA021-二炼钢二次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 12.03mg/m3 | 106.471吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA022-4#转炉一次除尘 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28864-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 19mg/m3 | 8.496吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA023-球团竖炉 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 11mg/m3 | 11.8吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 | 二氧化硫 | 200≤mg/m3 | 32mg/m3 | 33.184吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 48mg/m3 | 50.133吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA024-一轧空烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 10.8mg/m3 | 0.38吨/年 |
| 监测单位和方式 | 委托第三方单位监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 6月 28日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 29mg/m3 | 0.58吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA025-一轧煤烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9.77mg/m3 | 0.265吨/年 |
| 监测单位和方式 | 委托第三方单位监测 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 17mg/m3 | 1.27吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 6月 28日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 110mg/m3 | 2.953吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA026-二轧空烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 13mg/m3 | 2.138吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 39mg/m3 | 6.336吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA027-二轧煤烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11mg/m3 | 2.613吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 47mg/m3 | 11.325吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 166mg/m3 | 40.075吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA028-三轧空烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 12mg/m3 | 1.742吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 56mg/m3 | 8.157吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA029-三轧煤烟烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9mg/m3 | 1.188吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 20mg/m3 | 2.376吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 82mg/m3 | 9.979吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA030-高线空烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11mg/m3 | 1.728吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 50mg/m3 | 7.824吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA031-高线煤烟 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《轧钢工业污染物排放标准》（GB28865-2012号)表2 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9mg/m3 | 1.968吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 23mg/m3 | 5.184吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 60mg/m3 | 13.728吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA032-球团成品 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 28mg/m3 | 5.227吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

噪废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA033-球团原料烘干 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 22mg/m3 | 1.9吨/年 |
| 监测单位和方式 | 监督性监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA034-烧结二期机尾 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 10.68mg/m3 | 1.538吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（2019年12月）

| 废气排放口编号位置DA035-烧结机头 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《钢铁烧结、球团工业污染物排放标准》（GB28862-2012号)表2 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 34.17mg/m3 | 202.446吨/年 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 200≤mg/m3 | 61.1mg/m3 | 364.258吨/年 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 31日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 207.99mg/m3 | 1236.11吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

废气排放信息（汇总表）

| 废气排放口编号位置DA002-DA035 | （与排污许可证一致） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 |  | 颗粒物 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 523.222吨/年 |
| 监测单位和方式 |  | 二氧化硫 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 458.228吨/年 |
| 监 测 时 间 | 年 月 日 时 | 氮氧化物 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 1565.351吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  | ≤mg/m3 | mg/m3 | 吨/年 |

声排放信息（2019年12月）

| 执行的排放标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008号）4类 | 规定排放限值 | 昼间≤ 65 分贝，夜间≤ 55 分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 第三方 | 实际监测数值 | 昼间 56.28 分贝，夜间 48.23 分贝 |
| 监 测 时 间 | 2019年 12月 15 日 时 | 排放方式 | 无组织排放 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水渣 | 一般固废 |  | 839812吨/年 | 839812吨/年 | 吨/年 | 回收利用 |
| 钢渣 | 一般固废 |  | 303303吨/年 | 303303吨/年 |  | 回收利用 |
| 脱硫石膏 | 一般固废 |  | 25412.65吨/年 | 25412.65吨/年 |  | 回收利用 |
| 废机油 | 危废 | 900-214-08 | 31.72吨 | 31.72吨 |  | 云南泽仁清运服务有限公司处置 |

环境监测信息

| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站、云南清源环境科技有限公司 | 监 测 点 位 图 | （链接企业监测点位图，或者经纬度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测年度报告 | （2019年度监测年度报告电子版链接） | 自行监测方案 | （自行监测方案电子版链接） |
| 手工监测结果数据 | 无 | 自动监测结果数据 | 2019年云南省污染源自动监控中心平台连接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 吨/天 | 实际处理量吨/天 | 运行时间小时/天 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结净环系统 | 1套 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 10344 | 10344 | 24 | 正常 |
| 烧结脱硫水循环系统（脱硫塔） | 1 | 2013.3 | 沉淀、循环 | 228000 | 228000 | 24 | 正常 |
| 球团净环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 8428 | 8428 | 24 | 正常 |
| 球团脱硫水循环系统 | 1 | 2015.6 | 沉淀、循环 | 120000 | 120000 | 24 | 正常 |
| 高炉净化系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 27930 | 27930 | 24 | 正常 |
| 高炉浊环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、循环 | 20764 | 20764 | 24 | 正常 |
| 一炼钢净环系统 | 1 | 2005.7 | 沉淀、冷却、循环 | 42147 | 42147 | 24 | 正常 |
| 一炼钢浊环系统 | 1 | 2005.7 | 沉淀、循环 | 10864 | 10864 | 24 | 正常 |
| 二炼钢净环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 63208 | 63208 | 24 | 正常 |
| 二炼钢浊环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、循环 | 16290 | 16290 | 24 | 正常 |
| 一轧净环系统 | 1 | 2019.2 | 沉淀、冷却、循环 | 40200 | 40200 | 24 | 正常 |
| 一轧浊环系统 | 1 | 2019.2 | 沉淀、循环 | 35986 | 35986 | 24 | 正常 |
| 二轧净环系统 | 1 | 2005.12 | 沉淀、冷却、循环 | 25019 | 25019 | 24 | 正常 |
| 二轧浊环系统 | 1 | 2005.12 | 沉淀、循环 | 22174 | 22174 | 24 | 正常 |
| 三轧净环系统 | 1 | 2005.12 | 沉淀、冷却、循环 | 40200 | 40200 | 24 | 正常 |
| 三轧浊环系统 | 1 | 2005.12 | 沉淀、循环 | 35986 | 35986 | 24 | 正常 |
| 高线净环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 25872 | 25872 | 24 | 正常 |
| 高线浊环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、循环 | 37522 | 37522 | 24 | 正常 |
| 电厂净环系统 | 1 | 2013.7 | 沉淀、冷却、循环 | 61445 | 61445 | 24 | 正常 |
| 制氧厂净环系统 | 1 | 2009.10 | 沉淀、冷却、循环 | 50568 | 50568 | 24 | 正常 |
| 石灰厂净环系统 | 1 | 2020.3 | 沉淀、冷却、循环 | 3600 | 3600 | 24 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 （m³/h） | 实际处理量（m³/h） | 运行时间小时/天 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结机头静电+脱硫塔 | 1 | 2013.3 | 静电除尘+石灰石膏法 | 820000 | 752540 | 24 | 正常 |
| 烧结一期机尾电袋除尘 | 1 | 2009.10 | 静电+布袋 | 620000 | 577520.20 | 24 | 正常 |
| 烧结二期机尾电袋除尘 | 1 | 2009.10 | 静电+布袋 | 320000 | 288957.92 |  | 正常 |
| 烧结配料布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 137580 | 94894 | 24 | 正常 |
| 原料1#布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 60000 | 43846 | 24 | 正常 |
| 原料2#布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 46000 | 36551 | 24 | 正常 |
| 1#650m³高炉出铁场布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 162262 | 127711 | 24 | 正常 |
| 1#650m³高炉供料除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 177497 | 146191.78 | 24 | 正常 |
| 2#1080m³高炉供料除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 300000 | 216742.25 | 24 | 正常 |
| 2#1080m³高炉出铁场除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 335190 | 292200.55 | 24 | 正常 |
| 高炉原料中转布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 40150 | 30047 | 24 | 正常 |
| 高炉热风炉三级除尘 | 1 | 2009.10 | 重力+旋风+布袋 | 220000 | 187357.75 | 24 | 正常 |
| 二炼钢3#炉一次除尘 | 1 | 2009.10 | 一文+二文洗涤塔 | 100000 | 82158 | 24 | 正常 |
| 二炼钢4#炉一次除尘 | 1 | 2009.10 | 一文+二文洗涤塔 | 80000 | 64887 | 24 | 正常 |
| 二炼钢二次除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 2200000 | 1685924 | 24 | 正常 |
| 高炉喷煤1#布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 62596 | 58623 | 24 | 正常 |
| 高炉喷煤2#布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 45800 | 32464 | 24 | 正常 |
| 球团竖炉静电+脱硫塔 | 1 | 2009.10 | 静电+石灰石膏法 | 295614 | 223309 | 24 | 正常 |
| 球团成品布袋除尘 | 1 | 2009.10 | 布袋 | 60000 | 43664 | 24 | 正常 |
| 一炼钢1#炉一次除尘 | 1 | 2005.7 | 一文+二文洗涤塔 | 60000 | 58718 | 停产 | 正常 |
| 一炼钢2#炉一次除尘 | 1 | 2005.7 | 一文+二文洗涤塔 | 45000 | 38206 | 停产 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 分贝 | 实际处理量分贝 | 运行时间小时/天 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料生产线 | 12 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 烧结生产线 | 26 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 电厂 | 2 | 2013.3 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 球团生产线 | 6 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 高炉生产线 | 21 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 炼钢生产线 | 31 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |
| 轧钢生产性 | 500 | 2009.10 | 减振、建筑物隔声、加装消声器 | 20 | 20 | 24 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司150万吨/年铁钢材项目环境影响评价报告书 | 北京国寰环境技术有限公司 | 编写日期： 2016年12月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司150万吨/年铁钢材项目环境影响评价报告书》的批复》 | 云南省环境保护厅 | 云环函 [2016]618号 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司铁路专用货场建设项目固体废物污染防治设施的验收意见 | 玉溪市生态环境局 红塔分局 | 玉红环验[2020]15号 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于玉溪富能再生资源有限公司年处理120万吨废钢加工利用建设项目环境影响报告表的批复 | 红塔区环保局 | 玉红环审[2018]29号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于玉溪玉昆冶金固体废弃物综合利用建设项目环境影响报告表的批复 | 红塔区环保局 | 玉红环审[2018]02号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |
| 排污许可证 | 玉溪市排污许可证 | 玉溪市生态环境局 | 证书 编号91530402719416197E001P | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2019 年11 月 15 日在玉溪市生态环境局红塔分局备案， 备案编号：5304022019050H 附件：《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司突发环境事件应急预案》电子版链接； |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司环境风险评估报告》，并于 2019年11 月 15 日上报玉溪市生态环境局红塔分局备案； 附件：《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司环境风险评估报告》电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 2019年已按环境风险防范措施开展。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 未发生 |
| 落实整改要求情况 | 无 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO14001环境管理体系认证 | 中冶检测认证有限公司 | 2018年度 | 已完成认证 | 19 P2E003L |
| 清洁生产审核 | 云南惟绿环保科技有限公司 | 2016 年度 | 已完成审核 | 云工信节能【2016】462号 |
| 绿色产品认证 | 中冶检测认证有限公司 | 2018 年度 | 已完成认证 | GPC 20PI001L |

其它环境信息

| 缴纳排污费（税）情况 | 2019年共缴纳排污税 共计5837979.75元 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 2019年在捐资助学、人居环境改善及慈善方面共捐赠800万元 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 2019年环保方针：环境优美、生态和谐、社会满意、持续发展；年度目标： （1）重大环境污染事故为零；（2）达标排放率控制在≥98% ；（3）固废利用率≥95% ；（4）危废处置率100% ；（5）噪声控制在夜55db,昼65db。 2019年目标全部达成。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 2019年共投入7.5亿元建设冶金固体废物综合利用项目 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 废弃产品全部回收利用，全面实现资源综合利用。 |
| 年度资源消耗总量 | （水 4858654.87吨/年，电 89058.952w度/年，无烟煤391178.4 吨/年。） |
| 年度环境违法情况 | 本年度无违法情况 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |