招  标  文  件

招标编号：TYZB-2018-79

项目名称：1#机仪表成套设备

通裕重工股份有限公司

二〇一八年九月八日

标书内容目录

一、招标内容

二、投标方资格要求

三、相关要求

四、承包范围

五、质保期及安装地点

六、交货期及投标有效期

七、报名、投标、开标时间及地点

八、投标文件的要求及份数

九、相关费用

十、发票开具及付款情况

十一、投标文件的编制

十二、其他说明

通裕重工股份有限公司（以下简称“招标方”）子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“需方”）现有“1#机仪表成套设备”具备招标条件，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

- 招标内容

山东省禹城市新园热电有限公司1#机仪表成套设备，具体要求详见本文件。

二、投标方资格要求

- 投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，并具有相应的资质；

2、投标方应具有所投标设备生产许可证或强制性认证证书（需强制认证的）；

3、投标方为具有所投标设备供货能力的单位或授权经销商；

4、投标方应具有良好的经营信誉和与所投标设备类似的业绩；

- 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

- 在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所中标的设备未发生重大及以上质量安全责任事故；

7、投标方不存在尚未了结的重大诉讼案件；

8、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

三、相关要求

（一）总则

1、本技术规范对山东省禹城市新园热电有限公司1#机仪表成套设备提出了技术和有关方面的要求，其中包括技术指标、性能、结构和试验等要求。

2、本技术规范提出了最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关的标准和规范，投标方提供的仪表成套应保证是符合本规范书和有关工业标准的优质产品，并应详细列出产品的制造和试验标准。

3、本技术规范中所使用的标准和规范，如果遇到与投标方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。

4、如投标方没有以书面形式对技术规范的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本技术规范的要求。

5、所有的文件及相互间的通讯，均使用中文。不论在谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

6、技术规范及规定的文件，包括技术资料、图纸、计算书、说明书和使用手册等，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7、只有需方有权修改本技术规范。经需方与投标方双方协商，最终将确定的技术规范将作为仪表成套合同的一个附件，并具有与合同文件相同的法律效力。需方与投标方双方共同签署的会议纪要、补充文件等也具有与合同文件相同的法律效力。

8、投标方应保证所供仪表成套的安全性、可靠性、准确性、完整性和优良性。无论是否经过需方的确认，对设备中的缺陷、不足和不符合技术规范的地方，投标方都应无条件进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

9、投标方提供的现场服务人员应具备相关资质，并保证遵守法律和法规。

11、投标方应对成套设备（包括分包或采购的设备和零部件）负有全部技术及质量责任。

12、仪表成套的设计，除执行本技术规范书外，还应符合现行的有关标准、规范和规定。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对于本技术规范书中有前后描述不一致的地方应按照较高的标准执行。对于标准中未做明确规定的，应参照同等规模电厂的经验，本着经济、可靠、适用的原则执行。

13、投标方负责对所供设备的指导安装、调试，经得需方验收合格并确认，并对投运后的维护保养负责，对系统的完整性负责。

14、设备到货时，必须有厂家说明书、出厂合格证明、材质检验证明。

15、所供的所有设备材料必须是国产优质品牌，必须是厂家正品，不能有贴牌套牌产品，进口设备材料提供报关单和合格证。

16、外购材料及部件投标方进行检验，且在确定厂家之前，必须采用确认书的形式，交付需方公司专业负责人，予以分别签字确认后，方可进行采购，并对其质量负全责。

17、投标方负责提供材料设备表中所列全部设备材料。并按需方要求的时间运到需方安装现场，由此产生的一切购买、运输、服务费用，均由投标方负责。

（二）技术要求

1、压力、差压变送器，选用0.075级变送器，单晶硅式智能变送器，24VDC电源两线制，输出4-20mA。自带管装安装支架，带标准不锈钢20*1.5mm变送器接头。按照IO清册中注明的位号名称在变送器铭牌上做好名称标识。提供与变送器配套的两个支持HART协议的手操器，用于变送器的编辑调试。差压变送器自带不锈钢三阀组件和标准变送接头。带出厂合格证和校验证书。

2、热电偶按型号提供，选用I级产品。主蒸汽管道等高温高压的，热电偶保护套管必须是合金耐高温耐高压材质的热套椎体，尾部整体型，焊接型，不宜泄漏的类型。带丝扣的热电偶为标准27*2mm丝扣。有厂家说明书、出厂合格证明、材质检验证明。铠装表面式壁温热电偶带接线盒和导热固定块。

3、热电阻选用铠装PT100铂热电阻，三线制，A级产品，内芯选用铠装芯。

4、压力表选用1.5级耐震压力表，正规厂家国产优品。

5、仪表导管按材质提供，6米一根，到货时配带出厂合格证明和材质证明。

6、选用温度元件底座时，充分与温度元件厂家沟通，保证安装尺寸、丝扣等合适。

7、压力开关选用国产一线优质品牌，整定值在厂家校准好，到货时带说明书、出厂合格证和校验证明。

8、执行机构选用国产优质品牌，选用220V交流电源，智能型、调节型执行器，输入输出4-20mA；角行程的执行器带连接球形铰链。执行器带就地远方调整按钮，带开关旋转手轮。随货带说明书和出厂合格证，现场指导安装调试。

9、流量计按流量咨询单参数供货，出具流量计算书，随货提供说明书，流量计计算书、出厂合格证、有国家认证具有校验资质的单位出具的校验合格证书。流量计带冷凝罐，节流件上表明流体方向箭头。提供差压变送器量程。

10、阀门按型号材质提供，焊接阀为一体型阀门，不能有可泄漏的连接部分，手轮开关灵活，随货提供材质证明、出厂合格证。

11、双金属温度计选用带活动卡套的温度计，远传温度计配带PT100热电阻及接线盒。

12、设备材料发货运输时，投标方必须做好安全防护，到货时投标方、需方、安装单位三家人员共同点货验收。一切由运输导致的设备材料损坏和故障，均由投标方负责更换新品。

13、设备安装调试完成，机组整体运行168小时验收合格后，没有质量问题，需方根据运行情况进行验收。

14、投标方所供货的仪表成套产品能够保证需方在市场上能正常进行采购。

15、投标方应保证按本技术要求，通过由需方组织的现场验收。经需方检验确认的不合格产品，投标方应免费更换。

16、在安装、校验及设备正常运行时，如发现仪表成套产品故障需要返厂，投标方应将故障的仪表成套产品返厂或更换新品，由此产生的运输费用以及其他任何费用均由投标方承担。

17、投标方投标报价时，列出详细设备材料清单，包括名称、数量、型号、品牌、参数、厂家、附件、单价、总价、供货期等详细供货清单。

18、投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员并按现场服务计划表派遣现场服务人员。如果人数不能满足工程需要，投标方则需无条件追加人员，但需方无须为此支付额外费用。

19、质保期内，中标方所供的设备材料如果出现故障问题，中标方负责无偿进行维护维修，硬件故障的中标方负责更换，到货一年内出现明显质量问题的设备材料，中标方负责整体更换。

20、质保期内，因设备材料质量出现故障问题引起的设备故障、安全事故、安全伤害，中标方负全部责任，由中标方负责更换设备并赔偿需方的一切经济损失。

（三）安装调试

1、设备安装方式为投标方进行现场指导安装、指导调试。
2、安装调试要求：

（1）安装调试期间，中标方派员到现场进行技术指导安装及技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部的统一调度。
    （2）设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由中标方处理，费用也由中标方承担，不能有效处理的，进行更换新品，由此产生的一切费用由中标方负责。
    （四）供货清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变送器 | 详细见附页 | 台 | 56 | 压力测量部分 |
| 2 | 压力表 | 详细见附页 | 块 | 85 | 压力测量部分 |
| 3 | 压力开关 | 详细见附页 | 台 | 19 | 压力测量部分 |
| 4 | 热电偶、热电阻、温度计 | 详细见附页 | 支 | 142 | 温度测量部分 |
| 5 | 流量计 | 详细见附页 | 台 | 4 | 流量测量部分 |
| 6 | 磁翻板液位计 加数显表 | 详细见附页 | 套 | 1 | 液位测量部分 |
| 7 | 电动执行器 | 详细见附页 | 台 | 5 | 自动调节部分 |
| 8 | 行程开关 | 详细见附页 | 个 | 7 | 其他部分 |
| 9 | 高压合金管 | 详细见附页 | 米 | 5 | 阀门管材部分 |
| 10 | 不锈钢管 | 详细见附页 | 米 | 550 | 阀门管材部分 |
| 11 | 高压焊接不锈钢阀 | 详细见附页 | 个 | 40 | 阀门管材部分 |
| 12 | 焊接不锈钢针型阀 | 详细见附页 | 个 | 175 | 阀门管材部分 |
| 13 | 不锈钢管环形弯 | 详细见附页 | 个 | 55 | 阀门管材部分 |
| 14 | 热电偶安装底座 | 详细见附页 | 个 | 35 | 阀门管材部分 |
| 15 | 热电阻安装底座 | 详细见附页 | 个 | 35 | 阀门管材部分 |
| 16 | 双金属温度计安装底座 | 详细见附页 | 个 | 40 | 阀门管材部分 |

技 术 咨 询：    马总  13573489877       丁红  13953404985

四、承包范围

本项目包括1#机仪表成套设备所有内容的设计、制造、运输、指导安装、指导调试、试运行、验收、培训、质保、服务等全部相关内容。中标后不准转包，一经发现立即终止合同并按有关法律严肃处理。

五、质保期及安装地点

1、质保期：质保期为自机组安全运行168小时验收合格之日起三年。在质保期内出现质量问题，中标方在接到需方电话或传真通知后2小时响应、4小时到达需方现场提供维修方案及期限，经需方同意后进行免费维修，若超出期限且未经需方同意按延期交货承担违约金，并承担质量问题给招标方造成的经济损失。

2、安装地点：山东省禹城市新园热电有限公司厂区内。

六、交货期及投标有效期

1、交货期：各投标方自报最短交货期（指合同双方签字盖章生效后至所有设备运至需方现场的时间段），因中标方原因拖期，每拖延一天扣除合同总金额1％的违约金。

2、投标有效期：90天。

七、报名、投标、开标时间及地点

报  名 时 间：2018年9月8日—12日；

投标截止时间：2018年9月13日上午8时30分；

开  标 时 间：2018年9月13日上午9时；

报名及投标文件递交地点：通裕重工股份有限公司招标委员会办公室（山东省禹城市国家高新技术开发区富华街东首）；

开标地点：通裕重工股份有限公司产业园科研楼会议室；

联系电话：   高兴    18853433088    传真：0534－7525566。

八、投标文件的要求及份数

投标书一式5份，其中正本1份，副本4份（其中一份为USB接口电子U盘），报价单独密封，加盖公章。开标后，无论投标方中标与否，投标书一律不予退还。

九、相关费用

1、标书费每份贰佰元整（￥200.00），招标方开具财务收据，无论中标与否，概不退还。

2、投标方交纳投标保证金壹万元整（￥10000.00）。下列任一情况发生时，投标保证金将被定性为违约金，投标方承担违约责任，投标保证金不予退还：

⑴投标方在招标文件中规定的投标截止日期后撤销投标文件的；

⑵投标方采用任何不正当手段骗取中标的；

⑶中标方在规定期限内未能按规定签订合同或接受对错误修正的；

⑷中标方的其他责任造成违约的。

3、中标服务费：中标方须向招标方交纳中标服务费，中标服务费按中标合同金额分段提取，中标金额在100万元及以下的部分为5‰，中标金额在100万元~200万元（含200万元）的部分为3‰，中标金额在200万元以上的部分为2‰。

4、投标保证金、中标服务费交纳采用电汇方式，标书费交纳采用现金或电汇方式。

开户银行及账号：

单位名称：通裕重工股份有限公司

开户银行：工商银行禹城市支行

账    号：1612003509200007454

5、投标方请于2018年9月12日15时前将投标保证金电汇至招标方指定账户，以开户银行出具的资金到账凭证为准，将于中标方与需方签订合同后无息退还。

6、本次招标开标，采取评标、议标方式，不向未中标单位做任何解释。

7、中标单位收到中标通知2日内到招标方交纳中标服务费并与需方签订合同，过期视为自动放弃。

十、发票开具及付款情况

1、中标方须开具全额16%增值税专用发票，如中标方不能及时开具发票，需方有权顺延付款期限，相关责任由中标方承担。

- 付款进度：

（1）合同双方签字盖章生效后预付合同总金额的30%，同时中标方交纳合同总金额10%的履约保证金；

（2）货到安装完成，通过168小时试运验收合格付合同总金额的60%，同时无息返还10%的履约保证金；

（3）余款10%为质保金，自验收合格正常运行之日起一年后无任何质量异议付清。

十一、投标文件的编制

1、投标的语言及计量单位

⑴由投标方编写的投标文件，投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

⑵投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2、投标文件构成

⑴投标文件及商务部分（统一格式）包括：

投标函；

开标一览表（单独密封）；

分项报价一览表（注明各组成部分的名称、型号、数量、产地、品牌及价格等）；

技术条款偏离表；

商务条款偏离表；

服务承诺函（阐述服务内容及年限）；

产品质量承诺函（阐述质保年限）。

⑵资格证明文件包括：

①法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权代表身份证复印件、员工证明（加盖公章）；

②营业执照副本及其他证书复印件（当年年检合格并加盖公章）；

③质量管理体系认证证书及其他证书复印件（加盖公章）；

④投标方（制作方）情况表；

⑤设计、生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的设备提交）；

⑥近三年与本次招标类似的经营业绩表及业绩证明材料（包括用户名称、项目名称、合同日期、联系人、联系方式等）；

⑦投标产品所获国优、部优、省优等荣誉证书（复印件并加盖公章）；

⑧近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表（利润及分配表、资产负债表、现金流量表）。

3、投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标方视需要自行编制，可以包括以下内容：

①提供该投标设备主要技术数据和性能的详细描述；

②项目设计施工验收标准；

③投标方提出的合理化建议；

④设备的技术服务和售后服务内容及措施；

⑤投标方认为应提交的其他证明文件。

4、投标报价

⑴所有投标均以人民币报价。

⑵投标方要以表格格式报价，以现汇、承兑两种形式分别报价，并由法人代表或授权代表签署并加盖单位公章。

⑶最低报价不是中标的唯一依据。

⑷投标报价应包括承包范围内的所有费用。

5、投标文件的签署及规定

⑴投标方应填写全称，同时加盖印章。

⑵投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

⑶投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

⑷投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

⑸投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

十二、其他说明

1、投标方应保证所投标的设备不侵犯任何第三方的权利和知识产权。如发生侵害第三方权利的情况，中标方应负责与第三方交涉，并承担由此发生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给需方造成的损失承担赔偿责任；如使用第三方知识产权应提供相应授权。

2、中标后由需方与其签订合同，投标方在投标文件中须对其予以承诺。

3、招标方仅对本项目提供招标服务，对合同双方签订的实际业务不产生影响、不承担责任。

通裕重工股份有限公司

二〇一八年九月八日

附：①开标一览表；

②1#汽机热力控制设备材料清册

③分项报价清单

开标一览表

投标方名称：                                                ：

招标编号：              TYZB-2018-79                      8

| 序号 | 名称类别 | 单位 | 数量 | 小计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现汇 | 承兑 |  |
| 一、 | 1 | 变送器 | 台 | 56 |  |  |  |
|  | 2 | 压力表 | 块 | 85 |  |  |  |
|  | 3 | 压力开关 | 台 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | 热电偶、热电阻、温度计 | 支 | 142 |  |  |  |
|  | 5 | 流量计 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 6 | 磁翻板液位计加数显表 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 电动执行器 | 台 | 5 |  |  |  |
|  | 8 | 行程开关 | 个 | 7 |  |  |  |
|  | 9 | 高压合金管 | 米 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 不锈钢管 | 米 | 550 |  |  |  |
|  | 11 | 高压焊接不锈钢阀 | 个 | 40 |  |  |  |
|  | 12 | 焊接不锈钢针型阀 | 个 | 175 |  |  |  |
|  | 13 | 不锈钢管环形弯 | 个 | 55 |  |  |  |
|  | 14 | 热电偶安装底座 | 个 | 35 |  |  |  |
|  | 15 | 热电阻安装底座 | 个 | 35 |  |  |  |
|  | 16 | 双金属温度计安装底座 | 个 | 40 |  |  |  |
|  |  | 投标总报价 | 现汇： （￥ ） 承兑： （￥ ） |
| 二、 | 招标文件响应程度： ①商务条款： ； ②技术条款： 。 |
| 三、 | 交货期：合同双方签字盖章生效后 天送货到达需方现场。 |
| 四、 | 质保期： |
| 五、 | 售后服务： |
| 六、 | 重要说明： |

法定代表人或授权代表（签字）：                   1

投标单位（盖章）：                               1

年   月    日