

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号：HEM-D40A-9-RGB** | 配件.tif配件： |
| 功 率 | 2 W |
| 光 通 量 | 100 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | □DC24V  |
| 符合标准 | CE.png CQC.png  |

|  |
| --- |
| 1、灯具采用PC材料。2、透光板采用光学级PC材料；3、密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | OSRAM 2835 | LED数量 | 9PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 |  |
| 中心光强 |  |
| 电 源 |  |
| 控制方式 |  |
| DMX512 |

**配光曲线**

无

**接线示意图**

****

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 384套 |
| 包装尺寸（长×宽×高） | 532×434×284mm |
| 重 量 |  |