| 产品型号：HEM-B32-6-CL |  | 配件： |
| --- | --- | --- |
| 功 率 | 15W |  |
| 光 通 量 | 1125 lm |  |
| 光 效 | 75 lm/w |  |
| 电 压 | □DC24V □AC220V |  |
| 符合标准 |  |  |

1.灯壳采用挤型铝材，表面进行阳极氧化或着色处理。 2.透光板采用钢化玻璃。 3、密封件采用优质硅胶。

| 光 源 | CREE-XP-E2 | LED数量 | 6PCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源光效 | 122 lm/w |  |  |

| 配 光 | □6°□12°□15°□24°□32°□68°□13×29°□10×50°□17×54° |
| --- | --- |
| 中心光强 | □20363 cd □10913 cd □11250 cd □4050 cd □2813 cd □788 cd □7538 cd □5175 cd □2588 cd |
| 电 源 | 0.83的电源效率，3C,BIS,UL,ENEC,CE认证 |
| 控制方式 | CL |
|  | 1、支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议。2、灰度等级256、65536可选。 |

配光曲线

接线示意图

包装尺寸及重量

| 装箱数量 | 12 |
| --- | --- |
| 包装尺寸 （长×宽×高） | 508*352*294 |
| 重 量 |  |