| 产品型号：HEM-T65-980-CL |  | 配件： |
| --- | --- | --- |
| 功 率 | 1000W |  |
| 光 通 量 | 105000 lm |  |
| 光 效 | 105 lm/w |  |
| 电 压 | □AC220V |  |
| 符合标准 |  |  |

1.灯壳采用挤型铝材，表面进行阳极氧化或者着色处理。 2.透光板采用钢化玻璃。 3.密封件为优质硅胶。

| 光 源 | CREE3030 | LED数量 | 980PCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源光效 | 156 lm/w |  |  |

| 配 光 | □25°□36°□58°□21×45°□30×60° |
| --- | --- |
| 中心光强 | □252000 cd □147000 cd □73500 cd □241500 cd □147000 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.93，PFC≥0.95，UL,CE,CB,ENEC,PSE,BIS,SAA |
| 控制方式 | CL |

配光曲线

接线示意图

包装尺寸及重量

| 装箱数量 |  |
| --- | --- |
| 包装尺寸 （长×宽×高） |  |
| 重 量 |  |