| 产品型号：HEM-T44-64-CL |  | 配件： |
| --- | --- | --- |
| 功 率 | 64 W |  |
| 光 通 量 | 6750 lm |  |
| 光 效 | 105 lm/w |  |
| 电 压 | AC220V |  |
| 符合标准 |  |  |

1.灯具采用压铸铝合金材质，表面喷塑处理。 2.透光板采用钢化玻璃。 3.密封件采用优质硅胶。

| 光 源 | 3030 | LED数量 | 64PCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源光效 | 156 lm/w |  |  |

| 配 光 | □30° □55° □83° |
| --- | --- |
| 中心光强 | □16732.8 cd □7123.2 cd □3561.6 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.89 PFC≥0.95,UL,CE,CB,ENEC,PSE,BIS,SAA |
| 控制方式 | CL |

配光曲线

接线示意图

包装尺寸及重量

| 装箱数量 | 6套 |
| --- | --- |
| 包装尺寸 （长×宽×高） | 570×427×284mm |
| 重 量 |  |