| 产品型号：HEM-T92-60-CL |  | 配件： |
| --- | --- | --- |
| 功 率 | 150W |  |
| 光 通 量 | 11250 lm |  |
| 光 效 | 75 lm/w |  |
| 电 压 | □AC220V |  |
| 符合标准 |  |  |

1.灯具采用铝合金材质； 2.透光板采用钢化玻璃； 3.密封件采用优质硅胶。

| 光 源 | XPE | LED数量 | 60PCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源光效 | 122 lm/w |  |  |

| 配 光 | □6°□12°□15°□24°□32°□68°□13×29°□10×50°□17×54° |
| --- | --- |
| 中心光强 | □205362 cd □109130 cd □112500 cd □40500 cd □28130 cd □7880 cd □75380 cd □51750cd □25880 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.9 PFC≥0.95 UL,ENEC,CE,CB |
| 控制方式 | CL |
|  | DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

配光曲线

接线示意图

包装尺寸及重量

| 装箱数量 | 1套 |
| --- | --- |
| 包装尺寸 （长×宽×高） | 272×272×455mm |
| 重 量 |  |