安徽国风塑业股份有限公司

招 标 公 告

公平-公开-公正

www.guofeng.com

项目名称：办公楼配电房及柴油机房气体灭火

及报警系统设备采购

项目编号：GF2019-17

二○一九年三月

招标邀请书

：

为满足生产需求，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称招标人）拟对办公楼配电房及柴油机房气体灭火及报警系统设备采购项目进行招标，特邀请贵司参加本次招标。请贵司接到邀请书后仔细审阅，结合各自的优势和经验，严格按招标文件中规定的内容和要求编制投标书，并在规定的时间内投标。

如贵司有意参加本次投标，请贵司法定代表人或其委托代理人在回执上签署意见并加盖公章，放在投标文件中一并提交（报名截止期为2019年3月25日12时）。具体招标公告及招标文件请投标人在招标人招标采购网站优质采电子交易平台（http://gfsy.youzhicai.com/）上自行查看下载。投标书于开标现场提交。

为保证本次投标活动顺利进行，请贵司于2018年3月25日12时之前（以到账时间为准）向我司指定的投标保证金账户提交人民币伍仟元，否则视为放弃参加此次投标活动，具体请查看招标文件。

如有具体技术方面问题咨询，请联系 张工，联系电话：0551-68560162

如遇平台注册及操作问题咨询，请联系 周工，联系电话：0551-62220016

开标时间: 2019年3月26日上午9：30          开标地点：招标人四楼会议室

招标人：安徽国风塑业股份有限公司           电  话:  0551-68560963

地  址：安徽省合肥市高新区铭传路1000号（铭传路与长宁大道交口西五百米）

联系人：汪工                               电子邮箱：zhaobiao@guofeng.com

招标标的及技术要求

- 招标标的

办公楼配电房及柴油机房气体灭火及报警系统所有设备。设备主要内容有：

1、七氟丙烷灭火装置

2、灭火药剂

3、泄压口

4、点型光电感烟火灾探测器

5、点型感温火灾探测器（A2R）

6、探测器底座

7、火灾声光警报器

8、编址声光底座

9、紧急启停按钮

10、气体释放警报器

11、输入/输出模块

12、模块底座

13、编码器

14、气体灭火控制器

所有设备是指含全套设备及所有辅材，具体内容详见图纸。

二、技术要求

1、投标人根据图纸分别列出设备清单及相应报价（报价含相应辅材费）。

2、所有设备需注明设备的品牌型号。

3、所有设备含配套辅材，（图纸范围内全部气体灭火及报警系统设备及辅材，如投标人在投标报价时有遗漏，由投标人自己承担。）

4、投标报价包含设备运至甲方现场的运费及卸车费用。

5、设备安装时投标人须派专业技术人员来现场指导安装，并参与设备的调试。

6、投标人提供的设备需满足消防竣工验收要求，并提供相应的资料。