材料清单：

| 编号 | 目录类别 | 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QX1 | 器械 | 养殖性分子公司用器械 | 剪牙、断尾、耳缺器具 | 种猪耳标 | 进口TUP材质 | 需附样品 |
| QX2 |  |  |  | 仔猪耳标 | 国产TUP材质圆形 | 需附样品 |
| QX3 |  |  |  | 耳标钳 | 进口钨合金材质、红色 | 需附样品 |
| QX4 |  |  |  | 耳孔钳 | 不锈钢材质 | 需附样品 |
| QX5 |  |  |  | 备换针 | 进口钨合金材质、红色 | 需附样品 |
| QX6 |  |  |  | 耳缺钳 | 不锈钢材质 | 需附样品 |
| QX7 |  |  |  | 防疫耳标钳 | 合金钢材质、红色 | 需附样品 |
| QX8 |  |  |  | 断尾钳 | 塑料手柄、蓝色 | 需附样品 |
| QX9 |  |  |  | 电热断尾钳 | 不锈钢+绝缘橡胶材质、带电 | 需附样品 |
| QX10 |  |  |  | 止血钳 | 不锈钢16cm | 需附样品 |
| QX11 |  |  |  | 剪牙钳 | 不锈钢、14CM | 需附样品 |
| QX12 |  |  | 记录用具 | 母猪记录卡 | 塑 料1MM厚 | 需附样品 |
| QX13 |  |  |  | 专用记号笔 | 进口、黑色 | 需附样品 |
| QX14 |  |  |  | 红色记号蜡笔 | 红色60g | 需附样品 |
| QX15 |  |  |  | 绿色记号蜡笔 | 绿色60g | 需附样品 |
| QX16 |  |  |  | 蓝色记号蜡笔 | 蓝色60g | 需附样品 |
| QX17 |  |  |  | 油性笔 | 双头黑色 | 需附样品 |
| QX18 |  |  | 保温类 | 150w防爆红外线保温灯 | 麻点150w | 需附样品 |
| QX19 |  |  |  | 175w防爆红外线保温灯 | 麻点175w | 需附样品 |
| QX20 |  |  |  | 250w防爆红外线保温灯 | 麻点250w | 需附样品 |
| QX21 |  |  |  | 保温灯灯罩（带防水插头） | 铝合金带调温、大号30CM | 需附样品 |
| QX22 |  |  |  | 保温灯灯罩（不带插头） | 不锈钢、大号30CM | 需附样品 |
| QX23 |  |  |  | 防水螺口灯头 | 瓷灯头、E27 | 需附样品 |
| QX24 |  |  |  | 恒温电热板 | 复合材质、60cm*110cm | 需附样品 |
| QX25 |  |  | 饮水类 | 饮水器 | 加厚钢帽不锈钢 | 需附样品 |
| QX26 |  |  |  | 防溅饮水器 | 加厚钢帽不锈钢 | 需附样品 |
| QX27 |  |  |  | 饮水加药器 | 嘉乐宝、CLB-PG | 需附样品 |
| QX28 |  |  |  | 饮水器弹簧皮圈 | 不锈钢材质、通用 | 需附样品 |
| QX29 |  |  | 赶猪用具 | 中号挡猪板 | 塑料、中号76*97 | 需附样品 |
| QX30 |  |  |  | 大号挡猪板 | 塑料、大号77*120 | 需附产品说明书 |
| QX31 |  |  |  | 赶猪器 | 塑料材质、M号 | 需附样品 |
| QX32 |  |  |  | 保定绳 | 金属材质 | 需附样品 |
| QX33 |  |  | 投料用具 | 塑料饲料勺 | 塑料绿色 | 需附样品 |
| QX34 |  |  |  | 大号饲料车 | 不锈钢大号65MC宽 | 需附产品说明书 |
| QX35 |  |  |  | 小号饲料车 | 不锈钢小号55CM宽 | 需附产品说明书 |
| QX36 |  |  |  | 小猪补料糟 | 不锈钢圆形28CM | 需附样品 |
| QX37 |  |  | 人工授精用具 | 磁力搅拌器 | 数显恒温 | 需附样品 |
| QX38 |  |  |  | 数显恒温水浴锅 | 不锈钢材质、4孔 | 需附样品 |
| QX39 |  |  |  | 金属单蒸馏水机 | 不锈钢5升 | 需附产品说明书 |
| QX40 |  |  |  | 精液运输箱 | 塑料12升 | 需附样品 |
| QX41 |  |  |  | 帆布假母台 | 加厚钢板、帆布 | 需附产品说明书 |
| QX42 |  |  |  | 欧式假母台 | 加厚钢板可调节、欧式 | 需附产品说明书 |
| QX43 |  |  |  | 防滑垫 | 加厚橡胶、1米*1.5米 | 需附样品 |
| QX44 |  |  |  | 一次性输精管 | 塑料海绵、高档海绵头经产 | 需附样品 |
| QX45 |  |  |  | 一次性输精管 | 塑料海绵、高档海绵头后备 | 需附样品 |
| QX46 |  |  |  | 深部输精管 | 高档海绵头经产 | 需附样品 |
| QX47 |  |  |  | 一次性输精瓶 | 塑料材质、80ml | 需附样品 |
| QX48 |  |  |  | 冲洗瓶 | 塑料、500ml | 需附样品 |
| QX49 |  |  |  | 采精保温杯 | 不锈钢内胆、650ML | 需附样品 |
| QX50 |  |  |  | 采精杯 | 塑料、1L | 需附样品 |
| QX51 |  |  |  | 采精袋 | 1L/100个/包 | 需附样品 |
| QX52 |  |  |  | 过滤纸 | 正方型20cm*20cm | 需附样品 |
| QX53 |  |  |  | PVC采精手套 | PVC材质、100只/盒 | 需附样品 |
| QX54 |  |  |  | 润滑剂 | 凝胶组成、250ml | 需附样品 |
| QX55 |  |  |  | 输精背夹 | 塑料、黄色 | 需附样品 |
| QX56 |  |  | 注射用具 | 连续注射器 | 进口材质、2ml可调节 | 需附样品 |
| QX57 |  |  |  | 10 ml金 注 | 不锈钢10 ml | 需附样品 |
| QX58 |  |  |  | 20 ml金 注 | 不锈钢20 ml | 需附样品 |
| QX59 |  |  |  | 30 ml金 注 | 不锈钢30 ml | 需附样品 |
| QX60 |  |  |  | 50 ml金 注 | 不锈钢50 ml | 需附样品 |
| QX61 |  |  |  | 10ml玻 管 | 玻璃材质、10ml | 需附样品 |
| QX62 |  |  |  | 20ml玻 管 | 玻璃材质、20ml | 需附样品 |
| QX63 |  |  |  | 50ml玻 管 | 玻璃材质、50ml | 需附样品 |
| QX64 |  |  |  | 10ml橡皮配件 | 橡胶材质、10ml | 需附样品 |
| QX65 |  |  |  | 20ml橡皮配件 | 橡胶材质、20ml | 需附样品 |
| QX66 |  |  |  | 50ml橡皮配件 | 橡胶材质、50ml | 需附样品 |
| QX67 |  |  |  | 9×15精品针头 | 不锈钢9×15 | 需附样品 |
| QX68 |  |  |  | 9×20精品针头 | 不锈钢9×20 | 需附样品 |
| QX69 |  |  |  | 12×15精品针头 | 不锈钢12×15 | 需附样品 |
| QX70 |  |  |  | 12×20精品针头 | 不锈钢12×20 | 需附样品 |
| QX71 |  |  |  | 12×25精品针头 | 不锈钢12×25 | 需附样品 |
| QX72 |  |  |  | 14×20精品针头 | 不锈钢14×20 | 需附样品 |
| QX73 |  |  |  | 14×25精品针头 | 不锈钢14×25 | 需附样品 |
| QX74 |  |  |  | 16×20精品针头 | 不锈钢16×20 | 需附样品 |
| QX75 |  |  |  | 16×25精品针头 | 不锈钢16×25 | 需附样品 |
| QX76 |  |  |  | 14×30精品针头 | 不锈钢14×30 | 需附样品 |
| QX77 |  |  |  | 16×30精品针头 | 不锈钢16×30 | 需附样品 |
| QX78 |  |  |  | 16×38精品针头 | 不锈钢16×38 | 需附样品 |
| QX79 |  |  |  | 9#头皮针 | 9#、50cm长 | 需附样品 |
| QX80 |  |  |  | 12#头皮针 | 12#、50cm长 | 需附样品 |
| QX81 |  |  |  | 7#输液器 | 塑料材质、7# | 需附样品 |
| QX82 |  |  |  | 9#输液器 | 塑料材质、9# | 需附样品 |
| QX83 |  |  |  | 12#输液器 | 塑料材质、12# | 需附样品 |
| QX84 |  |  |  | 煮沸器 | 不锈钢带盖、大号 | 需附样品 |
| QX85 |  |  |  | 煮针盒 | 铝质、20 ml | 需附样品 |
| QX86 |  |  | 手术用具 | 缝合针 | 不锈钢材质、大中小 | 需附样品 |
| QX87 |  |  |  | 缝合线 | 棉线、10#/12# | 需附样品 |
| QX88 |  |  |  | 手术刀片 | 金属材质、23#、24# | 需附样品 |
| QX89 |  |  |  | 手术刀柄 | 不锈钢材质3#/4# | 需附样品 |
| QX90 |  |  |  | 手术剪 | 不锈钢、16cm | 需附样品 |
| QX91 |  |  |  | 手术托盘 | 不锈钢大号40MC*30CM | 需附样品 |
| QX92 |  |  | 采血用具 | 5ml真空采血管 | 玻璃材质、5ml红色普通管 | 需附样品 |
| QX93 |  |  |  | 2ml真空采血管 | 玻璃材质、2ml紫色抗凝管 | 需附样品 |
| QX94 |  |  |  | 采血器 | 塑料、5ml | 需附样品 |
| QX95 |  |  | 接产用具 | 助产钳 | 不锈钢材质 | 需附样品 |
| QX96 |  |  |  | 助产钩 | 不锈钢材质 | 需附样品 |
| QX97 |  |  |  | 子宫冲洗器 | 塑钢、500ml | 需附样品 |
| QX98 |  |  |  | 产科器械包 | 金属制品、无规格 | 需附样品 |
| QX99 |  |  | AI站化验室用具 | 生物显微镜 | 铁质、640倍带电光源 | 需附产品说明书 |
| QX100 |  |  |  | 载玻片 | 玻璃材质、1×50 | 需附样品 |
| QX101 |  |  |  | 盖玻片 | 玻璃材质、1×100 | 需附样品 |
| QX102 |  |  |  | 凹玻片 | 玻璃材质、1×50 | 需附样品 |
| QX103 |  |  |  | 烧 杯 | 玻璃、1000ml | 需附样品 |
| QX104 |  |  |  | 三角烧杯 | 玻璃、250ml | 需附样品 |
| QX105 |  |  |  | 1000ml塑料量杯 | 塑料、1000ml | 需附样品 |
| QX106 |  |  |  | 2000ml塑料量杯 | 塑料、2000ml | 需附样品 |
| QX107 |  |  |  | 试管 | 塑料、5ml | 需附样品 |
| QX108 |  |  |  | 试管架 | 塑料、50孔 | 需附样品 |
| QX109 |  |  |  | 试管刷 | 猪毛刷、大号 | 需附样品 |
| QX110 |  |  |  | 5mL离心管架 | 塑料材质、50孔 | 需附样品 |
| QX111 |  |  |  | 量 筒 | 玻璃、500ml | 需附样品 |
| QX112 |  |  |  | 棒式温度计 | 玻璃、100度 | 需附样品 |
| QX113 |  |  |  | 干湿温度计 | 塑料、长条型 | 需附样品 |
| QX114 |  |  |  | 玻璃棒 | 玻璃、30cm | 需附样品 |
| QX115 |  |  |  | 电子天平 | 通用国标1000g | 需附产品说明书 |
| QX116 |  |  |  | 电子秤 | 通用国标2000g | 需附产品说明书 |
| QX117 |  |  |  | 横式烧瓶 | 玻璃、通用 | 需附产品说明书 |
| QX118 |  |  |  | 石英管 | 玻璃、通用 | 需附产品说明书 |
| QX119 |  |  |  | 酒精灯 | 玻璃、150ml | 需附样品 |
| QX120 |  |  | 其他 | 无纺布防护服 | 无纺布材质 | 需附样品 |
| QX121 |  |  |  | 一次性无菌口罩 | 纱布材质、12层纱 | 需附样品 |
| QX122 |  |  |  | 一次性橡胶手套 | 橡胶材质、L号 | 需附样品 |
| QX123 |  |  |  | 体温表 | 玻璃、43℃ | 需附样品 |
| QX124 |  |  |  | PE长臂手套 | 塑料、50只/包 | 需附样品 |
| QX125 |  |  |  | 采样箱 | 铝合金箱包装、12寸 | 需附样品 |
| QX126 |  |  |  | 药棉 | 棉花、300g/包 | 需附样品 |
| QX127 |  |  |  | 医用胶布 | 橡皮材质、26cm*40cm | 需附样品 |
| QX128 |  |  |  | 紫外线灯管 | 玻璃材质、30W | 需附产品说明书 |
| QX129 |  |  |  | 耦合剂 | 凝胶组成、250ml | 需附样品 |
| QX130 |  |  |  | 泡沫枪（国产） | 桶头塑料壶、1000ml | 需附样品 |
| QX131 |  |  |  | 喷漆（红） | 环保染料500ml | 需附样品 |
| QX132 |  |  |  | 喷漆（蓝） | 环保染料500ml | 需附样品 |
| QX133 |  |  |  | 喷漆（绿） | 环保染料500ml | 需附样品 |
| QX134 |  |  |  | 加厚鞋套（长至膝盖、带封口） | 塑料、加厚粉色、蓝色 | 需附样品 |