排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：9137018135347640XF001P

单位名称：山东新升实业发展有限责任公司

报告时段：2018年第02季

法定代表人（实际负责人）：李树新

技术负责人：孙志强

固定电话：0531-58536505

移动电话：13626402490

排污单位名称（盖章）

报告日期：2018年07月09日

承诺书

济南市环境保护局：

山东新升实业发展有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

表1-1 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率 |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 0.0 | 0.00 |
| 4#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 1812.0 | 0.00 |
| 5#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 353.0 | 0.00 |
| 发电机组 | 4.9 | 8760.0 | 4365.96 | 24.0034 | 2184.0 | 59.50 |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 全厂总计 | 4.90 | / | 4365.96 | 24.00 | / | 8.50% |

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

表1-2 污染治理设施计划投资情况

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 3#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 4#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 5#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |  |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | / | / | / | 0.00 | 0.00 |

表1-3 生产情况

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 燃煤机组 | 燃油机组 | 燃气机组 | 煤矸石机组 | 其他燃料机组 |
| 燃煤量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 产灰量（吨） | 产渣量（吨） | 燃油量（万吨） | 发电油耗（g/kWh） | 燃气量（万m3） | 发电气耗（标m3/kWh） | 煤矸石消耗量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 其他燃料消耗量（吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#锅炉 | 2.6136 | 293.64 | 5.025 | 7.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#锅炉 | 0.5448 | 293.72 | 1.055 | 1.545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | 3.16 | 83.91 | 6.08 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### (二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 20478.89357 | 硫分 | % | 1.33 | 干燥无灰基挥发分 | % | 23.12 | 灰分 | % | 27.59 | 燃油机组 | 低位发热量 | MJ/Kg |  | 硫分 | % |  | 燃气机组 | 低位发热量 | MJ/Kg |  | 硫化氢 | % |  | 煤矸石机组 | 低位发热量 | MJ/Kg |  | 硫分 | % |  | 干燥无灰基挥发分 | % |  | 灰分 | % |  | 其他燃料机组 | 低位发热量 | MJ/Kg |  | 硫分 | % |  | 干燥无灰基挥发分 | % |  | 灰分 | % |  |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 |  | 二氧化硫 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 林格曼黑度 | 0 |  | 0 | / |  |
| 氮氧化物 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 汞及其化合物 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 烟尘 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| DA002 |  | 二氧化硫 | 1.22 | 1.346 | 0.732 | 3.298 |  |
| 林格曼黑度 | 0 | 0 | 0 | / |  |
| 氮氧化物 | 4.731 | 5.901 | 1.8 | 12.432 |  |
| 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烟尘 | 0.295 | 0.273 | 0.145 | 0.713 |  |
| DA003 |  | 二氧化硫 | 0 |  | 1 | 1 |  |
| 林格曼黑度 | 0 |  | 0 | / |  |
| 氮氧化物 | 0 |  | 2.4 | 2.4 |  |
| 汞及其化合物 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 烟尘 | 0 |  | 0.0281 | 0.0281 |  |
| 其他合计 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 粉尘 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 全厂合计 | NOx | 4.731 | 5.901 | 4.2 | 14.832 |  |
| SO2 | 1.22 | 1.346 | 1.732 | 4.298 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.295 | 0.273 | 0.1731 | 0.7411 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 |
| 全厂合计 | CODcr | / |  |  | 0 |  |
| 氨氮 | / |  |  | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

我厂2018年二季度氮氧化物排放量为14.832吨，二氧化硫为4.298吨，颗粒物0.7411吨，排放浓度均在超低排放标准范围内，污水全部回用，无外排。