海安市中医院  手动升降胃（肠）镜检查床 采购公告

发布时间：2019-10-15

根据国家有关法律法规及我院相关规定，现将我院近期拟购置医疗设备项目进行前期公示并择期组织咨询谈判，欢迎符合要求的供应商报名参加。相关信息及要求公告如下：

- 拟购项目 ：  手动升降胃镜（肠镜）检查床（四护栏升降平车、转运车）2只

1、规格：长≥193 cm，宽≥64 cm（最好宽些） ，高55/85cm，整体升降0-30cm。

2、材质及主要配置

框架采用优质钢管喷涂，车面及护栏（四护栏）采用PP全新工程塑料工程塑料一次注塑成型材质。

四片式可隐藏塑料护栏，PP工程塑料，具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落；

升降系统：采用单摇杆升降系统，长期负载无下沉。摇手采用铁质镀铬，可折叠。强度高，灵活方便，钢制万向节。

床头床尾各壹个点滴架插座，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音。不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,结实耐用。

脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG；

刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动。

配2CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，柔软易清洁。

中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。

整床配有氧气瓶存放支架，

床体可承受载重250㎏；床体重量≥ 80KG

二、供应商资格

1.供应商必须是企业独立法人，所供产品应符合其经营范围；

2.供应商具有制造厂商出具的授权函（如投标人为代理商）；

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

4.鼓励国内生产企业及境外产品国内总代理直接参与医疗设备采购咨询谈判。

三、报名材料

1．企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人授权书及被授权人身份证复印件；

2．产品代理授权、经销商授权书，售后服务或维修服务授权文件；

3．医疗器械生产许可证（国产）、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、医疗器械登记表等及其他具有强制性的产品认证证书（如国家有相关规定）；

4. 参加咨询谈判产品的性能、特点、原厂详细配置参数（技术白皮书）、彩页以及日常使用所需的消耗材料清单、易损件清单。单项价值在人民币100万以上的设备，还须提供与主要竞争产品性能对比表；

5.国内二、三级医院及本省全部装机用户名单，必须含装机型号、装机时间及联系电话。

6.报名材料可使用复印件或扫描件，但须加盖单位红章。

四、报名方式

1.填写表格：有意参加咨询谈判的供应商请填写报名表（见后）连同报名材料送达我院（须同时附电子文档至haszyyylsbk@163.com）。

2.报名时间：2019年10月15日至2019年10月21日的上午8:00-11:30到下午13:30-17:00，公休节假日除外。

3.报名地点：海安市中医院医疗设备科。

4、联系人： 陈先生0513-81810828

海安市中医院

2019年10月15日

海安市中医院医疗设备咨询谈判报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 地 |  | 注册证号 |  |
| 装 机 量 | 国内 本省 | 市 场 价 |  |
| 主要性能 参数 |  |
| 主要配置 及附件 |  |
| 耗材、易损件清单 |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人/电话：

日期：