海安市中医院

测温人脸安检门采购及安装项目公告

根据国家有关法律法规及疫情防控最新要求，我院临时应急采购测温人脸安检门，现对外公告，欢迎符合要求的相关供应商报名参加。相关信息及要求公告如下：

一、项目内容

（一）项目名称：测温人脸安检门采购及安装项目

（二）项目要求：

1.产品功能需求:

（1）可以对通过人员的数量统计、温度统计；

（2）此次所有图像数据可以与大楼监控中心图像网连接，实时解码网络中摄像头、视频存储设备、网络媒体中的图像码流，解码图像实时大屏显示，满足图像回放浏览冻结慢放快进等功能；

（3）与大楼监控中心平台无缝对接，大屏可以实时显示信息，可分类显示。

2.产品名称、规格要求及数量：

| 标的物名称 | 品牌、型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测温人脸 安检门 | 海康威视ISD-SMG512LT-AJM | 测温：热成像相机测温 热成像分辨率：160*120 测温精度：±0.5℃ 测温范围：30-45℃ 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 系统参数 电源输入 220V 功率 小于20W 工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝 重量 小于90kg 外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) | 台 | 3 |

说明：项目清单含设备与材料运输、安装、调试及相关施工集成所有必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送。

3.质量及售后服务要求：

（1）项目安装后在使用过程中，接到报修电话后，24小时内（重要故障3小时内）赶到现场查清故障，能修复的当场修复，对不能当场修复的设备故障，用其它设备进行替代，以维持系统的正常运行，待故障设备修复后，再更换原设备。

（2）此项目及设备保修期为叁年，在保修期内，每月与用户电话巡访一次，每季度上门巡回服务一次。保修期满时对系统进行一次全面维护及测试。

4.项目预算价格:测温人脸安检门三台及安装共计60000.00元。

（三）评标方式：竞争性谈判

二、供应商要求

（一）资格要求

1.供应商必须是中国的公司、企业独立法人，所供产品应符合其营业执照中所规定的经营范围；

2.供应商及介绍的产品应具备相应资质；

3.供应商/企业近年来资信良好，没有违法记录；

4.鼓励国内生产企业直接参与咨询谈判。

（二）递交材料要求

1.报名表（有易损件及配套耗材，须在报名表说明名称和价格等详细情况）；

2.供应商资质证明文件（具有安防设备销售安装）；

3.供应商法人委托书、法人及被委托人身份证复印件；

4.生产或经营该产品的相关资质（公安部监测报告并加盖原厂公章的原件）；

5.产品的原厂详细技术参数、配置、彩页；

6.评标采取价格单因素的方法，以总价最低者为中标候选人；

7.以上所有材料必须真实有效且加盖投标单位公章；

8.投标材料需准备4份（1正3副，正本加盖投标单位公章），密封包装，开标时递交。

* 请各供应商根据上述要求，将递交资料按序装订，按照要求标明序号。

三、招标说明

1.有意参加投标的供应商请下载并填写报名表，格式见附件。

2.报价人所报价格应包括运输、安装、调试、验收等所有费用，只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。

4.所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

5.供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

6.在签订合同前，须提供所投标设备制造原厂商针对本项目三年上门免费质保承诺函；

7.交货时间：合同签订后3日内交货并安装完毕。

8.付款方式：项目完工验收合格后凭正式发票付合同价款的90%，余款一年后在无质量问题、保修服务到位的前提下付清。

9.报名方式：现场报名。

10.报名时间：2020年10月14日至2020年10月16日下午5：00，报名时间截止不接受任何报名资料。

11.同时采用普通邮件方式发送电子文件，未经确认的报名请及时联系，否则，责任自负；如因采购需求参数调整，供应商更换投标产品的，需重新发送报名电子材料。

12.投标日未能提供完整或有效资料而被否决的，报名资料不作为佐证。

13.通知方式以电话方式为主，法定节假日除外，逾期不予受理。

14.报名地点：海安市中医院设备科

15.报名邮箱：773893334@qq.com

16.联系电话：13141735805

17.联系人：刘进

附件1：海安市中医院院内设备咨询谈判报名表

附件2：海安市中医院院内设备招标采购报价表

海安市中医院

2020年10月 14日

附件1：

海安市中医院院内设备咨询谈判报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 地 |  | 注册证号 |  |
| 装 机 量 | 国内 本省 | 市 场 价 |  |
| 主要性能 参数 |  |
| 主要配置 及附件 |  |
| 耗材、易损件清单 |  |

供应商（盖章）：

日    期 ：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

附件2：

海安市中医院院内设备招标采购报价表

一、设备及报价

二、服务及售后

整机包修    年（或主机包修    年，易损件包修   年）。

其它说明：

三、配套使用耗材（专机专用）

| 名 称 | 品牌/产地 | 型号 | 单价 （元） | 数量 | 是否中标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其它说明：

投标单位名称：

投标单位委托人：

联  系  方  式：